附件3

4K内窥镜摄像系统配置

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4K内窥镜摄像系统 | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 4K摄像头 | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 医用内窥镜冷光源 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 32寸医用显示器 | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 导光束 | 根 | 1 |  |  |
| 6 | 医用台车 | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 耳内镜0° | 条 | 5 |  |  |
| 8 | 耳内镜30° | 条 | 3 |  |  |
| 9 | 鼻内镜0° | 条 | 10 |  |  |
| 10 | 鼻内镜30° | 条 | 3 |  |  |
| 11 | 鼻内镜70° | 条 | 3 |  |  |
| 12 | 喉内镜70° | 条 | 5 |  |  |
| 13 | 图文工作站 | 台 | 1 |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |