- 附件三、

- 1.5T核磁共振系统（MRI 设备）维保服务项目（维保服务期3年）

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 原值（万元） | 购进日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MRI设备 | 西门子 | MAGENTON Avanto | 1套 | 1498 | 2011年9月 |

- 服务内容：

- 整机全包型维保服务，包括电子部分、制冷部分的日常维护、配件更换、定期预防性维护、应急维修以及培训服务等工作，含冷头、液氦、氦气压缩机、水冷机、人工费、差旅费、安装调试和原厂配件等所有费用。

- 服务要求：

- 1.提供维修、零配件更换和维修劳务等服务，保证设备维护达到符合厂家标准和相应国家质量标准要求。

- 2.响应失效及开机率：响应时间2小时内，工程师到场维修16小时内，配件到位时间48小时内，保证保修期内达到95%开机率（按每年365天，每天24小时计算）3天内无法解决设备问题，应做出说明原因。

- 3.每次维修提供完整工单，包括相关技术指标、维修内容、更换配件情况等。

- 4.每年至少提供≥4次逐台设备的巡检及保养，并要有相应记录归档设备监管部门存档备案

- 5.每年至少提供一人次院内现场指导培训，(内容如设备的规划使用、操作、日常维护、保养和管理等)培训后有相应记录，归档设备监管部门存档备案