- 附件二、

- 口腔CT等放射设备维保项目（维保服务期3年）

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 原值（万元） | 购进日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | X射线计算机体层摄影设备 | 东软 | NeuViZ 128 | 1套 | 1215.3 | 2018年11月 |
| 3 | DR | 飞利浦 | DigtaDiagnost | 1套 | 397 | 2021年7月 |
| 4 | 口腔CT | GENORAY | PAPAYA 3D PLUS | 1套 | 110.6 | 2019年12月 |
| 5 | 数字化乳腺X射线摄影系统 | 东软 | NeuCareMammo | 1套 | 318.3 | 2018年11月 |
| 6 | 数字化移动X射线机 | 开普 | RayNovaDRmc1 | 1套 | 125.5 | 2022年1月 |

- 服务内容：

- 医用放射设备维保服务要求：整机全保（包括球管、探测器、高压发生器、工作站等本机设备所有硬件、软件保修服务以及附属设施。包括所有人工、维修所需的配件、保养及其所需耗材、安全检查、不定期安全升级等所有费用。

- 服务要求：

- 1.提供维修、零配件更换和维修劳务等服务，保证设备维护达到符合厂家标准和相应国家质量标准要求。

- 2.响应失效及开机率：响应时间2小时内，工程师到场维修16小时内，配件到位时间48小时内，保证保修期内达到95%开机率（按每年365天，每天24小时计算）3天内无法解决设备问题，应做出说明原因。

- 3.每次维修提供完整工单，包括相关技术指标、维修内容、更换配件情况等。

- 4.每年至少提供≥4次逐台设备的巡检及保养，并要有相应记录归档设备监管部门存档备案

- 5.每年至少提供一人次院内现场指导培训，(内容如设备的规划使用、操作、日常维护、保养和管理等)培训后有相应记录，归档设备监管部门存档备案