一．温馨提示

- 一．投标人需按投标资料模版内容编辑投标文件，不得更改模板格式及内容。

- 二．投标人需留意投标截止时间，超过投标时间投交的投标文件作无

- 效处理（以现场收到或邮寄收到时间为准）。

- 三．投标资料按投标资料模板编制页码，每页盖章并装订成册。

四．投标资料需放入文件袋密封，外贴密封条并盖章。

五．招标文件中标有“★”的地方均被视为实质性响应条款，必须一一响应。若有一项带“★”的指标要求未响应或不满足，将按投标无效处。

六．★所投资料需一式两份。

二．密封条模版

密  封  条

（适合所有模版）

2026年XXX第X批投标资料

XXX公司

联系人：XXX 电话：XXXXX

- 三．投标资料模板

2026年公开询比第十六批

投标资料

项目名称：  采购放射防护用品项目

投标供应商：（盖章）

一、报价表

| 序号 | 标的名称 |  | 品牌 | 型号 | 数量 | 预算总价 (元) | 报价总价 （元） | 采购需求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 放射防护用品项目 | 成人铅衣 |  |  | 8 | 2100 | 50400 | 见投标文件模版 | L号4件，M码4件 |
|  |  | 成人铅帽 |  |  | 8 | 300 |  |  |  |
|  |  | 成人铅围脖 |  |  | 8 | 300 |  |  |  |
|  |  | 成人铅围裙 |  |  | - 8 | 600 |  |  |  |
|  |  | 儿童铅衣 |  |  | - 8 | 1800 |  |  |  |
|  |  | 儿童铅帽 |  |  | - 8 | 300 |  |  |  |
|  |  | 儿童铅围脖 |  |  | - 8 | 300 |  |  |  |
|  |  | 儿童铅围裙 |  |  | - 8 | 600 |  |  |  |

公司名称：（盖章）

联系人：

联系电话：

日    期：    年  月  日

二、投标方提供相关资质证明（可扫描，盖章）。

提供《营业执照》、《第二类医疗器械经营备案凭证》

三、授权委托证明书（如联系人为法人代表，可不提供此项）

廉江市人民医院：

（投标方全称）法定代表人（姓名）兹授权（授权代表姓名）为授权代表，参加贵方采购项目。

（授权代表姓名）以我单位的名义并代表我单位全权处理贵院采购活动中的一切事宜，其在本项目采购活动中的一切行为对我单位具有法律约束力。

有效期限：年月日至年月日

单位名称（公章）：

法定代表人（签字或签章）：

日期：年月日

授权代表（签字或签章）：

日期：年月日

提示：请将授权代表身份证复印件（正反面）粘贴在此处，并加盖公章。

四、承诺函

致：廉江市人民医院

对于本项目，我方郑重承诺满足以下要求：

| 标的提供的时间 | 中标后30天内完成交付使用。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 廉江市人民医院指定地点。 |
| 付款方式 | 产品验收合格且开具发票后，原则上2年内支付100%。 |
| 验收要求 | 产品具备合格证、备案凭证。验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合合同规定之情形者，由此产生的有关费用由中标人承担。 |
| 售后要求 | 保修期≥1年，保修期自货物最终验收合格之日起算，保修期内中标人对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身(有偿)维修保养服务。 |

公司名称：（盖章）

日    期：    年月  日

五、详细评审

| 评审因素 | 评审标准 |  | 响应情况 （填写满足或不满足） |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 | 技术部分78分 |  |  |
|  | 商务部分12分 |  |  |
|  | 报价得分10分 |  |  |
| 技术部分 （78分） | 每满足一条技术参数得13分； （65分） | - 1、功能要求：用于防护X射线的个人防护装备，适用于医疗放射诊断、治疗时使用。 |  |
|  |  | - 2、成人铅衣：材质柔软，铅当量前身0.5mmpb，后身0.25mmpb |  |
|  |  | - 3、成人铅帽、铅围脖、铅围裙：材质柔软，铅当量0.5mmpb |  |
|  |  | - 4、儿童铅衣：材质柔软，铅当量全身0.5mmpb |  |
|  |  | - 5、儿童铅帽、铅围脖、铅围裙：材质柔软，铅当量0.5mmpb |  |
|  | 售后服务方案 (13分) | 根据投标人提供的售后服务方案进行综合评分。 1、有服务方案，优于满足项目需求，得13分； 2、有服务方案，完全满足项目需求，得9分； 3、有服务方案，基本满足项目需求，得5分； 4、有服务方案，不能完全满足项目需求，得1分； 5、未提供不得分。 | 资料附后 |
| 商务部分(12分) | 同类项目业绩 | 2023年1月1日（以合同签订时间为准）至今，供应商承接同类项目业绩，每提供一项同类项目业绩得4分，最高12分。注：需提供同类项目业绩合同复印件加盖公章，不提供不得分。 | 资料附后 |
| 投标报价(10分) | 投标报价得分 | 投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（保留二位小数）：投标报价得分=( 评标基准价/投标报价)×价格权值） |  |